## Cálculos
Cálculo Orientativo de Amortizacion de la Instalación de Aislamiento
Datos
| Superficie de fachada rehabilitada | 80 | m²
| Temperatura media interior en invierno | 20 | ºC
| Temperatura media exterior en invierno | 8 | ºC
| Tipo de calefacción | Gas Natural | Elegir
| Número de meses de calefacción | 6 | Meses
| ¿Hay aire acondicionado? | SI | Elegir
| Temperatura media interior en verano | 25 | ºC
| Temperatura media exterior en verano | 35 | ºC
| Tipo de hoja exterior | Ladrillo 1/2 pié | Elegir
| Tipo de hoja interior | Ladrillo hueco sencillo enlucido | Elegir
| Grosor del aislamiento | 8 | cm
| Tipo de aislamiento instalado (Conductividad Térmica) | EPS Inyección con Grafito (0,034) | Elegir
| Coste de la intervención | 1200 | €
Resultados
| Transmitancia térmica de la fachada antes de la instalación | 1.6736 | W/m²·K
| Transmitancia térmica de la fachada después de la instlación | 0.36095 | W/m²·K
| Pérdidas energéticas antes de la instalación | 7422.9289 | kWh
| Pérdidas energéticas después de la instalación | 1600.9003 | kWh
| Porcentaje de mejora | 78.433 | %
| Coste de la calefacción ahorrada | 611.7475 | €/año
| Amortización del Aislamiento | 1.9616 | años
- El objetivo de esta herramienta es calcular el periodo de recuperación de la inversión en una intervención de mejora de la Eficiencia Energética de la fachada mediante instalación de aislamiento térmico. - Herramienta desarrollada por AISLA, Asociación de Instaladores de Aislamiento. - Versión 7. Octubre 2022. Disponible en www.aisla.org
Fuente
Valores Considerados | Eléctrica | 0.307 | €/kWh | 90% | Rendimiento | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_PC_204__custom_3508351/default/table?lang=en
| Gas Natural | 0.089 | €/kWh | 86% | Rendimiento | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_PC_202/default/table?lang=en&category=nrg.nrg_price.nrg_pc
| Gasóleo C | 0.13 | €/kWh | 88% | Rendimiento | https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/Combustibles-y-carburantes_sep_2022.pdf
| Propano | 0.123 | €/kWh | 90% | Rendimiento | https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/Combustibles-y-carburantes_sep_2022.pdf
| Pellets (Biomasa) | 0.079 | €/kWh | 82% | Rendimiento | https://www.avebiom.org/sites/default/files/ipb/IPB-Indice-precios-pellet-AVEBIOM.pdf
| Bomba de Calor | 0.307 | €/kWh | 240% | Rendimiento | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_PC_204__custom_3508351/default/table?lang=en
| Bomba de Calor con Geotermia | 0.307 | €/kWh | 400% | Rendimiento | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_PC_204__custom_3508351/default/table?lang=en
| Rse | 0.04 | m²K/W |  |  | CTE
| Ladrillo 1 pié | 0.17 | m²K/W |  |  | CEC
| Ladrillo 1/2 pié | 0.12 | m²K/W |  |  | CEC
| Bloque de Hormigón 20 cm | 0.44 | m²K/W |  |  | CEC
| Muro de piedra | 0.089 | m²K/W |  |  | CEC
| Cámara de aire | 0.18 | m²K/W |  |  | CTE
| Ladrillo hueco sencillo enlucido | 0.1275 | m²K/W |  |  | CEC
| Ladrillo hueco doble enlucido | 0.1975 | m²K/W |  |  | CEC
| Placa de Yeso Laminado | 0.06 | m²K/W |  |  | CEC
| Doble Placa de Yeso Laminado | 0.12 | m²K/W |  |  | CEC
| Rsi | 0.13 | m²K/W |  |  | CTE
Productos | EPS Inyección Convencional (0,036) | 0.036 | W/m·K
| EPS Inyección con Grafito (0,034) | 0.034 | W/m·K
| PU Inyección Poliuretano Convencional (0,038) | 0.038 | W/m·K
| PU Inyección Poliuretano con HFO (0,028) | 0.028 | W/m·K
| PU Gránulos Poliuretano reciclados (0,033) | 0.033 | W/m·K
| Lana Mineral Insuflada (0,034) | 0.034 | W/m·K
| Lana Mineral Insuflada (0,035) | 0.035 | W/m·K
| Lana Mineral Insuflada (0,038) | 0.038 | W/m·K
| Lana Mineral Insuflada (0,045) | 0.045 | W/m·K
| Celulosa Insuflada (0,038) | 0.038 | W/m·K
| Celulosa Insuflada (0,040) | 0.04 | W/m·K
| Lana de Madera Insuflada (0,038) | 0.038 | W/m·K
| Lana de Madera Insuflada (0,043) | 0.043 | W/m·K
| Corcho Granulado (0,045) | 0.045 | W/m·K
| Lana de Oveja Insuflada (0,050) | 0.05 | W/m·K
A/A | SI
NO
Note on D9: Superficie total de fachada rehabilitada mediante inyección, en m²
Note on D11: Temperatura media interior en invierno, en ºC. El CTE marca un valor estandar de 20ºC.
Note on D12: Temperatura media del exterior en invierno. En caso de duda, el CTE DA DB-HE2 Apéndice C recoge datos climáticos de las principales localidades.
Note on D14: Elegir el tipo de energía que alimenta el sistema de calefacción.
Note on D15: Número de meses del periodo de calefacción.
Note on D17: Si hay Aire Acondicionado, el cálculo asume que está encendido 6 h al día durante 2 meses.
Note on D18: Temperatura media interior en verano, en ºC. El CTE marca un valor estandar de 25ºC.
Note on D19: Temperatura media del exterior en verano en las horas centrales del día de julio y agosto.
Note on D21: Elegir la composición de la hoja exterior del cerramiento
Note on D22: Elegir la composición de la hoja interior del cerramiento
Note on D23: Grosor medio de la cámara de aire, en cm. Se deberá calcular tomando 10 medidas cada 100 m², y sacando el valor medio.
Note on D25: Elegir el tipo de aislamiento insuflado, y su conductividad térmica (lamda) en W/m·K
Note on D26: Coste total de la intervención, incluyendo licencias, impuestos, y trabajos auxiliares.
Note on D30: Pérdidas energéticas que se producen por la fachada antes de la intervención
Note on D31: Pérdidas energéticas que se producen por la fachada después de la intervención
Note on D32: Energía perdida antes de la intervención, en un periodo anual.
Note on D33: Energía perdida después de la intervención, en un periodo anual.
Note on D34: Porcentaje de ahorro económico producido tras la intervención.
Note on D35: Ahorro económico anual
Note on D36: Tiempo, en años, que se tarda en recuperar el coste de la intervención en base a los ahorros de energía anuales.